
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Γενικές Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές 

	Γενικές Απαιτήσεις -Τεχνικές Προδιαγραφές

	Α/Α
	ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Προμήθεια ειδών για το βάψιμο/ φρεσκάρισμα των χώρων με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα, ριπολίνες.
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Προμήθεια ειδών ασταρώματος των επιφανειών με μια στρώση διαφανούς αδιάβροχου ακρυλικού υποστρώματος διαλυτού με ειδικό βάρος 0,82 γραμ./κ.εκ. «ΕΛΟΤ 523», με ιξώδες 18sec. “FC4,25o C’’, αραιωμένη έως 100% με διαλυτικό πινέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Προμήθεια ειδών για τον χρωματισμό σε απόχρωση με πλαστικό χρώμα βάσης, αραίωσης 5-10% σε νερό, με κατανάλωση 7-9 κ.μ./κιλό σε κάθε στρώση, αναλόγως της επιφάνειας.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης αποσαθρωμένων επιχρισμάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με στοκάρισμα για την εξομάλυνση επιφανειών, ασταρώματος και χρωματισμοί σε δύο  (2) στάδια με διάφορα είδη χρωμάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) χωρισμάτων σε εσωτερικό χώρο 60m2,τα οποία θα αποτελούνται από μεταλλικούς ορθοστάτες και γυψοσανίδες.
	ΝΑΙ


	
	

	7.
	Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας προκειμένου να απομονωθούν οι χώροι του Εκπαιδευτικού Κέντρου από την υπόλοιπη Εγκατάσταση.
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Προμήθεια ειδών για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης για 15 χώρους συνολικά, εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14) είναι τουαλέτες και ένας (1) υπαίθριος χώρος και των κοινόχρηστων τουαλετών, με σωληνώσεις από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο ή άλλο κατάλληλο τύπο σωλήνα και του υπόνομου αποστράγγισης υδάτων. Τέλος θα απομακρυνθούν όλα τα κατεστραμμένα τμήματα των υπαρχόντων δικτύων και θα γίνουν επεκτάσεις όπου κριθεί απαραίτητο.   
	ΝΑΙ


	
	

	9.
	Προμήθεια και τοποθέτηση χαλκοσωλήνων των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης και αντικατάσταση των φθαρμένων υπαρχόντων.
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμών και διακοπτών θερμοσιφώνων σε κάθε κοιτώνα (συνολικά 10 θερμοσίφωνες), 4 kWatt, 60 λίτρων ο καθένας.
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο και επισκευή όλων των παροχών (ασθενή και ισχυρά ρεύματα) και τοποθέτηση πριζοδιακοπτών (ρεύμα και πρίζες δικτύου).
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Προμήθεια και τοποθέτηση ρελέ διαρροής.
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στο χώρο Εκπαίδευσης.
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	Παροχή υπηρεσιών καθαίρεσης και αποκατάστασης των φθαρμένων πλακιδίων.
	ΝΑΙ
	
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

